## Форма 1.2 2023
Форма 1.2.
Информация о балансе электрической энергии и мощности
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад-Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактический адрес) |  | 248008, г. Калуга ул. Механизаторов, 38
Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2023 год
N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2022 г. (предшествующий период) | План 2023 г. (текущий период)
Электрическая энергия
1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 79.7651 | 85.8293
ВН
| СН-I |  |  | -
| СН-II |  | 79.7651 | 85.8293
НН
2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 2.8061 | 4.14
2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 2.8061 | 4.14
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 2.273 | 2.8566
| НН |  | 0.53316 | 1.2834
3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 3.517 | 4.14
3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 3.517 | 4.14
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 2.849 | 2.8566
| НН |  | 0.668 | 1.2834
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 76.959 | 82.276
4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 76.959 | 82.276
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 54.873 | 56.77
| НН |  | 22.086 | 25.506
Мощность
5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 14.105 | 14.4919
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 14.105 | 14.919
| НН |  | 0 | 0
6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 0.496 | 0.4901
6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 0.496 | 0.4901
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 0.402 | 0.33816
| НН |  | 0.094 | 0.1519
7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 3.516 | 4.14
7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 3.516 | 4.14
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 2.4263 | 2.8566
| НН |  | 1.0896 | 1.2834
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 13.609 | 14.0018
8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 13.609 | 14.0018
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 9.704 | 9.6612
| НН |  | 3.905 | 4.3406
9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 13.655 | 14.0018
9,1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: |  | 13.655 | 14.0018
| ВН |  | 0 | 0
| СН-I |  | - | -
| СН-II |  | 10.459 | 9.6612
| НН |  | 3.197 | 4.3406

## Форма 1.3 2023
Информация о затратах сетевой организации на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о затратах на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях в текущем периоде регулирования - 2023 году
Объем потерь, кВтч * | Прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, руб./кВтч ** | Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетя, тыс. руб.
1 | 2 | 3
3553300 | 4.9679 | 17652.5033
* - объем потерь указывается в соответствии с показателями долгосрочных параметров регулирования.
** - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии, принятая при расчете индивидуального тарифа.

## Форма 1.4 2023
Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период регулирования, 2023 год
Наименование органа, принявшего решение об установлении уровня нормативных потерь электроэнергии | Министерство конкурентной политики Калужской области
Реквизиты решения | дата | номер
| 2019-12-27 | 541-РК
Источник официального опубликования | Сайт министерства конкурентной политики Калужской области в сети Интернет
Уровень нормативных потерь электроэнергии, % | 4.14

## Форма 1.5 2023
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях - 2023 году
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4
Программа энергосбережения на 2023г. в орган регулирования была направлена в установленные сроки, но средства на реализацию программы в тариф на услуги по передаче электроэнергии не включены.

## Форма 1.6 2023
!!! ЕЖЕГОДНО ДО 1 МАРТА
Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 40280333476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости в предыдущем периоде регулирования - 2023 году
№ п/п | № договора, дата | Контрагент по договору (продавец) | Объем потерь (млн. кВтч) | Средневзвешенная цена покупки (руб./кВтч) | Стоимость нагрузочных потерь, учтенных в ценах ОРЭМ (млн. руб. без НДС) | Стоимость (млн. руб. без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 245-П от 01.01.2008г. | ПАО "Калужская сбытовая компания" | - | - |  | -
2 | 80000100 от 01.07.2016г. | ПАО "Калужская сбытовая компания" Обнинское отделение | - | - |  | -

## Форма 1.7 2023
Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателем услуги при взаиморасчетах за услуги по передаче электрической энергии, в предшествующем периоде регулирования - 2023 году
Фактический объем сальдированного перетока, кВтч | Фактический объем потерь, кВтч | Сумма оплаты потерь, тыс. руб.
1 | 2 | 3
0 | 0 | 0

## Форма 1.8 2023
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации в текущем периоде регулирования - 2023 году
№ п/п | Зона обслуживания (город, район) | Перечень населенных пунктов в зоне обслуживания
1 | 2 | 3
1 | г. Калуга | Московский, Октябрьский и Ленинский округа
2 | Бабынинский район | поселок Воротынск

## Форма 1.9 2023
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отлючениями объектов электросетевого хозяйства
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отлючениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2023 год
Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | - | -

## Форма 1.10 2023
!!! ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийнах отключений электрической энергии
Наименование регулируемой организации | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийнах отключений электрической энергии в 2023 году
Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч
Всего | Квартал
| I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5
- | - | - | - | -

## Форма 1.11 1кв. 2023
!!! ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
Информация о наличии объема свбодной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Наименование регулируемой организации |  | ООО "Каскад - Энергосеть"
ИНН |  | 4028033476
Местонахождение (фактической адрес) |  | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
Информация о наличии объема свбодной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за 1 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование центра питания | Меторасположение (адрес) | Технические характеристики
|  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв / дефицит мощности, МВт | Текущий резерв / дефицит мощности для технологическогоо присоединения, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объемы свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше отсутствуют