## форма 8.1 стр.1
Приложение к письму ДЭПР
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
|  |  | сетевой организации за | 2021 |  | год
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование сетевой организации
1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1 стр.2
Форма 8.1.* Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевой организации за 2021г год
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
…
…
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
[6 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Чесноков А.Г.
[6 empty] | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись
* Форма 8.1 заполняется в соответствии с Порядком заполнения журнала учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации (приложение к форме 8.1 Приложения N 8 к Методическим указаниям №1256). к методическим указаниям З

## форма 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1.* Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [13 empty] | месяц | 2021г | года
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Каскад-Энергосеть" | ПС-500кВ "Очаково" № 214 | ПС-500кВ "Очаково" № 214 ф. 503 яч. 503 - РП 20кВ №70 ПС-500кВ "Очаково" № 214 ф. 603 яч. 603 - РП 20кВ №70 | РП 20кВ №70, ТП-714, ТП-715 | 10 | РП-70 - ТП-714 КЛ20 кВ РП-70 - ТП-715 КЛ20 кВ | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
2 |  | ТЭЦ-12 филиал ПАО "Мосэнерго" 110кВ | ГРУ-10кВ ТЭЦ-12 яч.56 ф. "ПС Краснопресненская №1" - ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ ГРУ-10кВ ТЭЦ-12 яч.37 ф. "ПС Краснопресненская №2" - ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ | ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ | 6.3 | - | - | 5 |  | 4 | 1 |  |  | 5
3 |  | ТЭЦ-12 филиал ПАО "Мосэнерго" 110кВ | ГРУ-10кВ ТЭЦ-12 яч.56 ф. "ПС Краснопресненская №1" - ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ ГРУ-10кВ ТЭЦ-12 яч.37 ф. "ПС Краснопресненская №2" - ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ | ПС Краснопресненская 10/6,3/0,4кВ | 0.4 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
4 |  | ПС-17 "Фили" 110кВ, РТП-28148 | РП-28148 яч.2 КЛ-10кВ яч.2 РП-12148 секция 1 РП-28148 яч.19 КЛ-10кВ яч.19 РП-12148 секция 2 | РТП-10кв ООО "ИмперияСтрой" | 10 | - | - | 0
… | [7 empty] | 11 |  | 8 | 3 |  |  | 9 | 2
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.Г. Чесноков
|  |  | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
* Форма 8.1.1. заполняется в соответствии с Порядком заполнения ведомости присоединений потребителей услуг сетевой организации (приложение к форме 8.1.1 Приложения №8 к Методическим указаниям №1256)

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года*
ООО "Каскад-Энергосеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 1269 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 979 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 290 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 2
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Генеральный директор |  | Чесноков А.Г.
Должность |  | Ф.И.О. Подпись
*ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2018 года и позднее, заполняют форму 8.3 только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ
ТСО, чей долгосрочный период регулирования начался с 2014 по 2018 годы , заполняют форму 8.3 по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности (В1)